## Hoja1
Anexo N° 1
Materiales Suministrados por Aguas del Altiplano
LICITACIÓN: "RENOVACIÓN ALIMENTADORA CHUÑO 800MM, L=150 METROS - ARICA"
REVISIÓN 1
ITEM DE PPTO | Designación | Unidad | Cantidad
9 | Suministro de Cañerias de Acero SCH STD 800mm | ml | 150
10 | Suministro de Cañerias de Acero SCH STD 600mm | ml | 6
11 | Válvula de tipo Mariposa con volante lateral PN10 D=800 mm | N° | 1
12 | Válvula de corta tipo compuerta PN10 D=300 mm | N° | 1
13 | Junta Desmontable Autobloqueante PN10 D=800 mm | N° | 2
14 | Junta Desmontable Autobloqueante PN10 D=600 mm | N° | 2
15 | Junta Desmontable Autobloqueante PN10 D=300 mm | N° | 1
28 | Suministro de medidor de caudal BB D=600mm y transmisor | N° | 1