## ITEMIZADO
RENOVACIÓN ALIMENTADORA CHUÑO DN 800mm L=150m
|  |  |  | PROVINCIA: | ARICA
|  |  |  | REGIÓN: | ARICA Y PARINACOTA
|  |  |  | PROYECTO N°: | 15-2024-ARIC-CL-PD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES
RENOVACIÓN ALIMENTADORA CHUÑO DN 800mm L=150m
REV.1
ÍTEM | DENOMINACIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | OBRAS GENERALES
1 | Instalación de Faenas | Gl. | 1 |  | 0
2 | Planos As-Built | Gl. | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavación en Zanja
3 | Excavación 0 a 4 m, sin agotamiento, uso de entibación terreno tipo III | m³ | 583 |  | 0
Relleno de Zanjas
4 | Preparación y colocación de la cama de apoyo | m³ | 21 |  | 0
5 | Relleno lateral e inicial | m³ | 118 |  | 0
6 | Relleno intermedio y final | m³ | 127 |  | 0
Retiro y transporte de excedentes
7 | Retiro y transporte de excedentes | m³ | 583 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
3 | RENOVACION MATRIZ
Suministro y Transporte Piezas Especiales
Suministro de Piezas Especiales de Acero
8 | Suministro de Piezas Especiales de Acero | Kg | 7989 |  | 0
Suministro de Cañerias de Acero SCH STD
9 | Suministro de Cañerias de Acero DN 800mm | ml | 150 | SUMINISTRO ADA
10 | Suministro de Cañerias de Acero DN 600mm | ml | 6 | SUMINISTRO ADA
Suministro de Piezas Especiales con Mecanismo
11 | Válvula de tipo Mariposa con volante lateral PN10 D=800 mm | N° | 1 | SUMINISTRO ADA
12 | Válvula de corta tipo compuerta PN10 D=300 mm | N° | 1 | SUMINISTRO ADA
13 | Junta Desmontable Autobloqueante PN10 D=800 mm | N° | 2 | SUMINISTRO ADA
14 | Junta Desmontable Autobloqueante PN10 D=600 mm | N° | 2 | SUMINISTRO ADA
15 | Junta Desmontable Autobloqueante PN10 D=300 mm | N° | 1 | SUMINISTRO ADA
Transporte de Piezas Especiales y Cañerias
16 | Transporte de Piezas Especiales de Acero | Kg. | 7307 |  | 0
17 | Transporte de Cañerias de Acero SCH STD | Kg. | 28826 |  | 0
18 | Transporte de Piezas Especiales con Mecanismo | Kg. | 1834 |  | 0
Transporte Interno, Colocación y Prueba Piezas Especiales
Confección de Junturas
Junturas Brida
19 | D = 800 mm | N° | 6 |  | 0
20 | D = 600 mm | N° | 18 |  | 0
21 | D = 300 mm | N° | 3 |  | 0
Juntura Desmontable
22 | D = 800 mm | N° | 2 |  | 0
23 | D = 600 mm | N° | 2 |  | 0
24 | D = 300 mm | N° | 1 |  | 0
Juntura Soldar
25 | D = 800 mm | N° | 17 |  | 0
26 | D = 600 mm | N° | 4 |  | 0
Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerias
27 | Cañeria de Acero STD DN=800mm | ml | 126 |  | 0
Equipos
28 | Suministro de medidor de caudal BB D=600mm y transmisor | N° | 1 | SUMINISTRO ADA
29 | Transporte, Instalación y puesta en servicio de Medidor de caudal electromagnético BB D=600mm y transmisor | N° | 1 |  | 0
Obras Varias
Conexión a salida estanques existentes y alimentadora existente
30 | Conexión a TK Norma DN=800mm | Gl | 1 |  | 0
31 | Conexión a TK Mezcla DN=800mm | Gl | 1 |  | 0
32 | Conexión a Matriz DN=800mm | Gl | 1 |  | 0
Machones de Apoyo y Anclaje de Hormigón
33 | Machón de Apoyo | N° | 4 |  | 0
34 | Machón de Anclaje D = 800 mm | N° | 1 |  | 0
Cámaras de Hormigón Armado
35 | Hormigón G25 | m3 | 27.5 |  | 0
36 | Acero A63-42H | kg | 2679.8 |  | 0
37 | Moldaje | m2 | 208.5 |  | 0
38 | Emplantillado G5 | N° | 2.8 |  | 0
Elementos Metálicos
39 | Baranda metálica | ml | 37.6 |  | 0
40 | Escalines | Unidad | 14 |  | 0
41 | Escalera guarda espalda | Unidad | 1 |  | 0
Urbanización
41 | Reposición asfalto | m2 | 196.5 |  | 0
42 | Reposición de solera tipo A | ml | 53.4 |  | 0
43 | Calzada asfalto proyectada | m2 | 31.5 |  | 0
44 | Solera tipo A | ml | 19.5 |  | 0
Sistema Drenaje
45 | Desague Cámara | Unidad | 2 |  | 0
46 | Cámaras tipo B | Unidad | 2 |  | 0
47 | Tuberia PVC DN 110mm | ml | 12 |  | 0
48 | Tuberia PVC DN 200mm | ml | 12 |  | 0
Otros
49 | Traslado cañeria impulsión agtima HDPE 110mm | ml | 30 |  | 0
50 | Rotura y reposición de hormigón cámara existente | Gl | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
4 | OTRAS OBRAS
Control de Calidad
51 | Control de Calidad | Gl | 1 |  | 0
Prueba de Conjunto
52 | Prueba de Conjunto | Gl | 1 |  | 0
Limpieza, Aseo General y Entrega
53 | Limpieza, Aseo General y Entrega | Gl | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
Resumen de costos
1 | OBRAS GENERALES |  |  |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3 | RENOVACION MATRIZ |  |  |  | 0
4 | OTRAS OBRAS |  |  |  | 0
|  |  | Total Costo Directo |  | 0
Gastos Generales
Utilidad
|  |  |  | Valor Neto | 0
|  |  |  | Iva 19% | 0
|  |  |  | Total | 0